## CHEQUEO ALTURA
Time	CPM	uSv/h				SIN RADIACION					ANALISIS		SIN	CON
07:39:02 am	13	0,13	Punto 30	NIVEL		CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h		DE		CPM	CPM
07:40:02 am	23	0,23		EQUIPO					DATOS			19
07:41:02 am	25	0,25		112 cm					< ----			23
07:42:05 am	21	0,21					24
07:43:05 am	33	0,33
07:44:05 am	15	0,15					RESULTADO
07:45:05 am	21	0,21					----- >
07:46:05 am	20	0,2
07:47:05 am	23	0,23	23
07:48:05 am	16	0,16
07:49:05 am	19	0,19					NOTAS
Time	CPM	uSv/h					|
08:16:42 am	25	0,25	Punto 30	NIVEL					|
08:17:42 am	24	0,24		PISO					|
08:18:42 am	21	0,21					|
08:19:42 am	26	0,26					|
08:20:42 am	14	0,14				CON RADIACION					|
08:21:42 am	19	0,19				NIVEL PISO		NIVEL EQUIPO		NIVEL TECHO			V
08:22:42 am	12	0,12				CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h
08:23:42 am	15	0,15				21	0,21	25	0,25	29	0,29
08:24:42 am	17	0,17				26	0,26	21	0,21	28	0,28
08:25:42 am	24	0,24	19			14	0,14	33	0,33	21	0,21
08:26:42 am	11	0,11				19	0,19	15	0,15	25	0,25
08:27:42 am	19	0,19				12	0,12	21	0,21	29	0,29
08:28:42 am	23	0,23				15	0,15	20	0,2	20	0,2
08:29:42 am	16	0,16				17	0,17	23	0,23	19	0,19
Time	CPM	uSv/h				24	0,24			22	0,22
08:34:18 am	14	0,14	Punto 30	NIVEL		19		23		24
08:35:18 am	16	0,16		TECHO
08:36:18 am	29	0,29
08:37:18 am	28	0,28
08:38:18 am	21	0,21
08:39:18 am	25	0,25
08:40:18 am	29	0,29
08:41:18 am	20	0,2
08:42:18 am	19	0,19
08:43:18 am	22	0,22	24
08:44:18 am	21	0,21
08:45:18 am	27	0,27
08:46:18 am	21	0,21

## a
Time	CPM	uSv/h	Vcc
04:45:40 am	0	0.0000	5.17	**	Medicion1
04:45:47 am	9	0.0900	5.17	**
04:46:23 am	15	0.1500	5.17
04:47:23 am	20	0.2000	5.19
04:48:16 am	36	0.3600	5.17	**
04:48:23 am	24	0.2400	5.17
04:49:23 am	21	0.2100	5.17
04:50:23 am	24	0.2400	5.19
04:51:23 am	17	0.1700	5.19
04:52:23 am	27	0.2700	5.19
04:53:23 am	27	0.2700	5.17
04:54:23 am	17	0.1700	5.17
04:55:23 am	22	0.2200	5.14
04:55:58 am	24	0.2400	5.17	**	medicion2
04:56:23 am	16	0.1600	5.17
04:57:23 am	22	0.2200	5.17
04:58:23 am	16	0.1600	5.14
04:59:23 am	17	0.1700	5.14
05:00:23 am	16	0.1600	5.17
05:01:23 am	21	0.2100	5.21
05:02:23 am	19	0.1900	5.17
05:03:05 am	12	0.1200	5.17	**
05:03:23 am	17	0.1700	5.17
05:03:44 am	18	0.1800	5.17	**
05:04:23 am	23	0.2300	5.17
05:05:24 am	20	0.2000	5.17
05:06:10 am	24	0.2400	5.17	**	medicion3
05:06:13 am	24	0.2400	5.19	**
05:06:24 am	26	0.2600	5.17
05:07:24 am	18	0.1800	5.19
05:07:30 am	60	0.6000	5.14	**
05:08:24 am	18	0.1800	5.17
05:09:24 am	22	0.2200	5.17
05:10:24 am	17	0.1700	5.17
05:10:56 am	12	0.1200	5.17	**
05:11:24 am	18	0.1800	5.17
05:12:24 am	17	0.1700	5.19
05:13:24 am	31	0.3100	5.17
05:13:53 am	18	0.1800	5.19	**
05:14:24 am	25	0.2500	5.17
05:15:24 am	10	0.1000	5.17
05:16:21 am	12	0.1200	5.19	**	medicion4
05:16:26 am	15	0.1500	5.17
05:17:06 am	18	0.1800	5.17	**
05:17:26 am	22	0.2200	5.17
05:18:26 am	17	0.1700	5.19
05:19:26 am	14	0.1400	5.17
05:20:26 am	23	0.2300	5.17
05:21:26 am	16	0.1600	5.17
05:22:26 am	14	0.1400	5.14
05:23:26 am	27	0.2700	5.19
05:24:26 am	22	0.2200	5.17
05:25:26 am	18	0.1800	5.19
05:26:21 am	12	0.1200	5.19	**	medicion5
05:26:26 am	19	0.1900	5.19
05:26:45 am	18	0.1800	5.14	**
05:27:26 am	22	0.2200	5.17
05:28:26 am	18	0.1800	5.19
05:29:26 am	11	0.1100	5.19
05:30:26 am	17	0.1700	5.17
05:31:26 am	26	0.2600	5.17
05:32:26 am	27	0.2700	5.17
05:33:26 am	19	0.1900	5.19
05:34:26 am	21	0.2100	5.17
05:35:26 am	22	0.2200	5.17
05:36:08 am	24	0.2400	5.17	**	medicion6
05:36:26 am	26	0.2600	5.19
05:37:23 am	36	0.3600	5.17	**
05:37:28 am	26	0.2600	5.12
05:38:14 am	30	0.3000	5.19	**
05:38:18 am	30	0.3000	5.17	**
05:38:28 am	17	0.1700	5.19
05:39:28 am	16	0.1600	5.19
05:40:29 am	14	0.1400	5.14
05:41:19 am	15	0.1500	5.17	**
05:41:29 am	13	0.1300	5.17
05:41:33 am	12	0.1200	5.19	**
05:42:29 am	21	0.2100	5.14
05:43:29 am	21	0.2100	5.17
05:44:29 am	12	0.1200	5.17
05:45:29 am	18	0.1800	5.19
05:46:03 am	24	0.2400	5.19	**	medicion7
05:46:29 am	27	0.2700	5.19
05:46:52 am	0	0.0000	5.17	**
05:47:29 am	22	0.2200	5.17
05:48:29 am	16	0.1600	5.19
05:48:43 am	6	0.0600	5.21	**
05:48:52 am	24	0.2400	5.14	**
05:49:29 am	23	0.2300	5.19
05:50:29 am	19	0.1900	5.19
05:50:32 am	15	0.1500	5.17	**
05:51:29 am	20	0.2000	5.19
05:52:29 am	24	0.2400	5.19
05:53:29 am	25	0.2500	5.19
05:54:29 am	14	0.1400	5.17
05:55:29 am	13	0.1300	5.17
05:55:38 am	36	0.3600	5.19	**	medicion8
05:56:29 am	26	0.2600	5.19
05:57:03 am	48	0.4800	5.17	**
05:57:29 am	22	0.2200	5.14
05:57:50 am	16	0.1600	5.19	**
05:58:29 am	19	0.1900	5.17
05:59:15 am	60	0.6000	5.17	**
05:59:29 am	29	0.2900	5.17
06:00:29 am	20	0.2000	5.19
06:01:29 am	24	0.2400	5.17
06:02:19 am	24	0.2400	5.17	**
06:02:29 am	31	0.3100	5.19
06:03:29 am	20	0.2000	5.17
06:04:29 am	16	0.1600	5.17
06:05:29 am	24	0.2400	5.19
06:06:29 am	18	0.1800	5.19
06:07:29 am	18	0.1800	5.17
06:08:29 am	25	0.2500	5.17
06:09:29 am	20	0.2000	5.17
06:09:31 am	24	0.2400	5.17	**	medicion9
06:10:29 am	13	0.1300	5.17
06:11:29 am	20	0.2000	5.17
06:12:29 am	18	0.1800	5.17
06:13:29 am	16	0.1600	5.17
06:14:29 am	20	0.2000	5.14
06:15:30 am	26	0.2600	5.17
06:16:30 am	23	0.2300	5.19
06:17:30 am	21	0.2100	5.17
06:18:30 am	24	0.2400	5.17
06:19:30 am	15	0.1500	5.19
06:19:51 am	15	0.1500	5.17	**

## sin fuente sala 1
DIA 1					ANALISIS	MEDICION	VALOR CPM	VALOR uSv/h
Medicion 1		medicion2		medicion3		medicion4		medicion5		medicion6			DE	1	23	0,2285714286
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h		DATOS	2	19	0,185
20	0.2	22	0.22	18	0.18	22	0.22	22	0.22	26	0.26		< ----	3	21	0,205
24	0.24	16	0.16	22	0.22	17	0.17	18	0.18	17	0.17			4	19	0,19
21	0.21	17	0.17	17	0.17	14	0.14	11	0.11	16	0.16			5	20	0,2
24	0.24	16	0.16	18	0.18	23	0.23	17	0.17	14	0.14		RESULTADO	6	18	0,1685714286
17	0.17	21	0.21	17	0.17	16	0.16	26	0.26	13	0.13		----- >	7	21	0,2128571429
27	0.27	19	0.19	31	0.31	14	0.14	27	0.27	21	0.11			8	24	0,2357142857
27	0.27					27	0.27	19	0.19	21	0.21			9	21	0,2066666667
				10	19	0,1857142857
22,8571428571	0.2285714286	18,5	0.185	20,5	0,205	19	0.19	20	0.2	18,2857142857	0,1685714286		NOTAS	11	19	0,1914285714
				DIA 2					|	12	18	0,18
medicion7		medicion8		medicion9		Medicion 10		Medicion 11		Medicion 12			|	13	19	0,1942857143
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h		|	14	19	0,1885714286
22	0.22	22	0.22	18	0.18	12	0.12	26	0.26	12	0.12		|	15	21	0,2128571429
16	0.16	19	0.19	16	0.16	21	0.21	23	0.23	24	0.24		|	16	20	0,1971428571
23	0.23	29	0.29	20	0.2	19	0.19	16	0.16	18	0.18		|	17	19	0,1857142857
19	0.19	20	0.2	26	0.26	20	0.2	17	0.17	19	0.19		V	18	18	0,1814285714
20	0.2	24	0.24	23	0.23	15	0.15	19	0.19	17	0.17			19	19	0,1928571429
24	0.24	31	0.31	21	0.21	22	0.22	17	0.17	24	0.24			20	19	0,1857142857
25	0.25	20	0.2			21	0.21	16	0.16	12	0.12			21	20	0,2014285714
				22	22	0,2171428571
21,2857142857	0,2128571429	23,5714285714	0,2357142857	20,6666666667	0.2066666667	18,5714285714	0.1857142857	19,1428571429	0.1914285714	18	0,18			23	22	0,2171428571
				DIA 3				24	17	0,1728571429
Medicion 13		Medicion 14		Medicion 15		Medicion 16		Medicion 17		medicion 18				25	21	0,21
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h			26	19	0,1914285714
21	0.21	25	0.25	18	0.18	26	0.26	21	0.21	15	0.15			27	21	0,2057142857
14	0.14	17	0.17	21	0.21	16	0.16	20	0.2	17	0.17			28	20	0,195
15	0.15	20	0.2	26	0.26	20	0.2	14	0.14	24	0.24			29	17	0,168
28	0.28	17	0.17	14	0.14	19	0.19	16	0.16	15	0.15			30	18	0,1814285714
19	0.19	16	0.16	20	0.2	19	0.19	26	0.26	14	0.14			31	19	0,19
17	0.17	17	0.17	28	0.28	17	0.17	17	0.17	22	0.22			32	16	0,1557142857
22	0.22	20	0.2	22	0.22	21	0.21	16	0.16	20	0.2			33	21	0,2128571429
				34	19	0,1942857143
19,4285714286	0,1942857143	18,8571428571	0.1885714286	21,2857142857	0,2128571429	19,7142857143	0,1971428571	18,5714285714	0,1857142857	18,1428571429	0,1814285714			35	18	0,1783333333
				36	20	0,1971428571
medicion 19		Medicion 20		medicion 21		medicion 22		medicion 23		medicion 24				37	19	0,1914285714
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h			38	17	0,17
18	0.18	16	0.16	21	0.21	27	0.27	24	0.24	17	0.17			39	18	0,1828571429
16	0.16	19	0.19	20	0.2	21	0.21	16	0.16	17	0.17			40	17	0,1733333333
24	0.24	22	0.22	25	0.25	23	0.23	32	0.32	20	0.2			41	20	0,2014285714
13	0.13	26	0.26	13	0.13	19	0.19	22	0.22	19	0.19			42	21	0,20625
26	0.26	19	0.19	25	0.25	20	0.2	18	0.18	21	0.21			PROMEDIO	19
21	0.21	11	0.11	23	0.23	24	0.24	22	0.22	11	0.11			MAXIMO	24
17	0.17	17	0.17	14	0.14	18	0.18	18	0.18	16	0.16			MINIMO	16

19,2857142857	0,1928571429	18,5714285714	0,1857142857	20,1428571429	0,2014285714	21,7142857143	0,2171428571	21,7142857143	0.2171428571	17,2857142857	0.1728571429
		DIA 4
Medicion 25		Medicion 26		Medicion 27		Medicion 28		Medicion 29		Medicion 30
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h
17	0.17	26	0,26	20	0,2	10	0,1	12	0,12	17	0,17
16	0.16	17	0,17	15	0,15	20	0,2	19	0,19	24	0,24
19	0.19	15	0,15	20	0,2	15	0,15	23	0,23	13	0,13
23	0.23	10	0,1	22	0,22	30	0,3	19	0,19	20	0,2
22	0.22	19	0,19	20	0,2	24	0,24	16	0,16	12	0,12
25	0.25	27	0,27	27	0,27	18	0,18	21	0,21	23	0,23
25	0.25	20	0,2	20	0,2			13	0,13	18	0,18
				17	0,17
				16	0,16
				12	0,12
21	0,21	19,1428571429	0,1914285714	20,5714285714	0,2057142857	19,5	0,195	16,8	0.168	18,1428571429	0,1814285714

Medicion 31		Medicion 32		Medicion 33		Medicion 34		Medicion 35		Medicion 36
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h
21	0,21	15	0,15	16	0,16	19	0,19	23	0,23	21	0,21
25	0,25	20	0,2	25	0,25	17	0,17	18	0,18	20	0,2
23	0,23	15	0,15	22	0,22	21	0,21	19	0,19	25	0,25
8	0,08	14	0,14	27	0,27	15	0,15	12	0,12	15	0,15
23	0,23	15	0,15	25	0,25	24	0,24	22	0,22	15	0,15
14	0,14	14	0,14	14	0,14	20	0,2	13	0,13	24	0,24
		16	0,16	20	0,2	20	0,2			18	0,18

19	0,19	15,5714285714	0.1557142857	21,2857142857	0,2128571429	19,4285714286	0,1942857143	17,8333333333	0,1783333333	19,7142857143	0,1971428571

Medicion 37		Medicion 38		Medicion 39		Medicion 40		Medicion 41		Medicion 42
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h
20	0,2	16	0,16	14	0,14	16	0,16	15	0,15	20	0,2
18	0,18	20	0,2	26	0,26	19	0,19	21	0,21	13	0,13
14	0,14	15	0,15	19	0,19	25	0,25	20	0,2	25	0,25
17	0,17	13	0,13	11	0,11	12	0,12	28	0,28	26	0,26
15	0,15	16	0,16	21	0,21	14	0,14	23	0,23	14	0,14
22	0,22	19	0,19	19	0,19	19	0,19	14	0,14	18	0,18
28	0,28	20	0,2	18	0,18	15	0,15	20	0,2	17	0,17
				11	0,11			32	0,32
				25	0,25

19,1428571429	0,1914285714	17	0.17	18.2857142857	0.1828571429	17,3333333333	0,1733333333	20,1428571429	0,2014285714	20,625	0,20625

RESPECTO DE LA SALA 1:
.Es la sala de control, adyacente a la sala que contiene el equipo y donde trabajarían los operarios.
.Tiene en total 42 puntos, tomados a una distancia de 0,5 mts.
.Tome los datos en periodos de 1 minuto y aproximadamente 10 datos por puntos (i.e, 10 mins por medición). Descarte los datos iniciales y finales para asegurarme que los valores promediados correspondían al punto en cuestión.
.El Geiger siempre se mantuvo al nivel del suelo y el detector apuntando a la pared que nos separa con ciencias químicas. (hacia Av. Haya de la Torre).
.Todas las mediciones se tomaron con las luces prendidas.
.Las mediciones del día 1,2,4 se tomaron con la puerta del laboratorio cerrada, la medición del día 3 se tomó con la puerta del laboratorio abierta.
.Día 1: 18/09/2018 de 14:56 hs a 16:30 hs. (Aprox 1:30 horas) ---> medición 1 a 9
.Día 2: 20/09/2018 de 14:21 hs a 15:40 hs. (Aprox 1:20 horas) ---> medición 10 a 17
.Día 3: 22/09/2018 de 16:21 hs a 17:47 hs. (Aprox 1:30 horas) ---> medición 18 a 25
.Día 4: 23/09/2018 de 10:57 hs a 13:43 hs + 15:58 hs a 16:23 hs (Aprox 2:00 horas) ---> medición 26 a 42
.Total de tiempo necesario para medir la sala 1 (aproximado): 6:30 hs

## sin fuente sala 2
Medicion 43		Medicion 44		Medicion 45				ANALISIS		MEDICION	VALOR CPM	VALOR uSv/h
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h			DE		43	21	0,21
12	0,12	25	0,25	20	0,2			DATOS		44	18	0,181
22	0,22	20	0,2	16	0,16			< ----		45	20	0,2042857143
17	0,17	18	0,18	21	0,21					46	20	0,1957142857
28	0,28	15	0,15	24	0,24					47	19	0,1928571429
19	0,19	16	0,16	23	0,23			RESULTADO		48	21	0,2057142857
24	0,24	20	0,2	21	0,21			----- >		49	19	0,19125
25	0,25	16	0,16	18	0,18					50	17	0,17
		19	0,19							51	18	0,1844444444
		16	0,16							52	17	0,1675
		16	0,16					NOTAS		53	17	0,1728571429
								|		54	18	0,1766666667
21	0,21	18,1	0,181	20,4285714286	0,2042857143			|		PROMEDIO	19
Medicion 46		Medicion 47		Medicion 48				|		MAXIMO	21
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h			|		MINIMO	17
15	0,15	18	0,18	18	0,18			|
24	0,24	17	0,17	22	0,22			|
15	0,15	21	0,21	20	0,2			V
25	0,25	23	0,23	25	0,25
19	0,19	16	0,16	17	0,17
21	0,21	22	0,22	24	0,24
18	0,18	18	0,18	18	0,18

19,5714285714	0,1957142857	19,2857142857	0,1928571429	20,5714285714	0,2057142857
Medicion 49		Medicion 50		Medicion 51
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h
19	0,19	14	0,14	18	0,18
15	0,15	22	0,22	13	0,13
21	0,21	11	0,11	23	0,23
12	0,12	25	0,25	27	0,27
25	0,25	14	0,14	17	0,17
17	0,17	16	0,16	11	0,11
17	0,17			23	0,23
27	0,27			18	0,18
				16	0,16

19,125	0,19125	17	0,17	18,4444444444	0,1844444444
Medicion 52		Medicion 53		Medicion 54
CPM	uSv/h	CPM	uSv/h	CPM	uSv/h
19	0,19	14	0,14	19	0,19
17	0,17	17	0,17	18	0,18
20	0,2	18	0,18	18	0,18
12	0,12	18	0,18	20	0,2
16	0,16	19	0,19	18	0,18
12	0,12	14	0,14	13	0,13
16	0,16	21	0,21
22	0,22

16,75	0,1675	17,2857142857	0,1728571429	17,6666666667	0,1766666667

## CON fuente sala 1
PUNTO 1	PUNTO 2	PUNTO 3	PUNTO 4	PUNTO 5	PUNTO 6			CON TAPON
27	28	26	25	22	22				PUNTO 2
									22
PUNTO 7	PUNTO 8	PUNTO 9	PUNTO 10	PUNTO 11	PUNTO 12
19	24	32	29	25	20						PUNTO 10
		25	23								24
PUNTO 13	PUNTO 14	PUNTO 15	PUNTO 16	PUNTO 17	PUNTO 18
36	25	23	23	20	21						PUNTO 16	PUNTO 17
32											31	23
PUNTO 19	PUNTO 20	PUNTO 21	PUNTO 22	PUNTO 23	PUNTO 24						24
43	26	39	24	25	23						PUNTO 22	PUNTO 23
31		25									20	24
PUNTO 25	PUNTO 26	PUNTO 27	PUNTO 28	PUNTO 29	PUNTO 30
24	24	27	25	18	23						PUNTO 28	PUNTO 29
											25	17
PUNTO 31	PUNTO 32	PUNTO 33	PUNTO 34	PUNTO 35	PUNTO 36
20	22	23	29	25	20							PUNTO 35
			21									25
PUNTO 37	PUNTO 38	PUNTO 39	PUNTO 40	PUNTO 41	PUNTO 42
16	24	24	19	26	24

## CON fuente sala 2
PUNTO 43	PUNTO 44	PUNTO 45					PUNTO 52	PUNTO 53	PUNTO 54
24	22	22				Nivel Piso	2424	1889	492		RESULTADO
						Nivel 1	63	59	31		<-----
PUNTO 46	PUNTO 47	PUNTO 48				Nivel 2	29	25	24
27	27	22				Nivel 3	28	x	24
						Nivel 4	22	x	21
PUNTO 49	PUNTO 50	PUNTO 51				Nivel 5	21	x	22		NOTAS
24	23	26				Nivel 6	21	x	20		|
											|
											|
											|
RESPECTO DE LA SALA 2 CON RADIACION:											|
.El Geiger siempre se mantuvo al nivel del equipo y el detector apuntando hacia donde se encuentra la fuente de radiación,											|
de esta forma se simula el peor escenario posible.											< ------/
.El nivel del equipo se logró apilando 2 cajas una encima de la otra, los escalones usados para hacer un perfil de la puerta
corresponden a la escalera que lleva al deposito,

.Día 1: 3/10/2018 de 16:15 a 18:20 hs ---> medición 52, 53, 54 Nivel: piso, escalón 1 y 2
.Día 2: 4/10/2018 de 11:40 a 13:30 hs ---> medición 52 y 54 Nivel: escalón 3, 4, 5, 6
.Día 3: 5/10/2018 comienzo 17:30 hs. ---> medición 43 a 51

Nivel:	Equipo:	112 cm
	Escalón 1:			Escalón 3:			Escalón 5:
	Escalón 2:			Escalón 4:			Escalón 6:

## deposito C y S
	PUNTO A	PUNTO B	PUNTO C	PUNTO D		Mediciones:				PUNTO A	PUNTO B	PUNTO C	PUNTO D
SIN	29	24	30	28		<----Larisa			SIN	27
CON	22	25	25	20		Gisel----->			CON	26	28	24	25

	los puntos A,B,C,D son las esquinas del deposito estando A arriba del equipo y siguiendo en sentido horario

## PEDRO MATRIZ
		SALA 1 o sala de operarios					SALA 2 o sala de preparacion de muestras
FONDO					FONDO
		Pared químicas					Pared bunker
	estacionamiento famaf	23	19	21	19	20	18			Sala 1	21	18	20
		21	24	21	19	19	18				20	19	21
		19	19	21	20	19	18				19	17	18
		19	19	20	22	22	17				pared escaleras famaf
		21	19	21	20	17	18
		19	16	21	19	18	20
		19	17	18	17	20	21
		puerta entrada

RADIACION					RADIACION
		Pared químicas					Pared bunker
	estacionamiento famaf	27	28	26	25	22	22			Sala 1	24	22	22
		19	24	25	23	25	20				27	27	22
		32	25	23	23	20	21				24	23	26
		31	26	25	24	25	23				pared escaleras famaf
		24	24	27	25	18	23
		20	22	23	21	25	20
		16	24	24	19	26	24
		puerta entrada